4

	VĂN PHÒNG HĐND&UBND
TỔ RÀ SOÁT CÔNG TRÌNH

Số:       /BC-TRS
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                   

    Lùng Phình, ngày     tháng 3 năm 2026


	
	



BÁO CÁO 
Tiến độ thực hiện rà soát, kiểm tra  các dự án trên địa bàn xã Lùng Phình

Thực hiện nhiệm vụ được giao Tổ rà soát các công trình tiếp nhận từ các Ban QLDA ĐTXD khu vực Bắc Hà, Si Ma Cai, báo cáo tiến độ thực hiện các dự án với các nội dung cụ thể như sau:  
I. Dự án do Ban QLDA ĐTXD khu vực Si Ma Cai quản lý.

1. Trường PTDTBT TH số 1 Lùng Thẩn, xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà.

a. Thông tin dự án:

Dự án được Chủ tịch UBND huyện Si Ma Cai phê duyệt dự án Tại Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2025 với tổng mức đầu tư: 2.000 triệu đồng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày 09/6/2025 đến ngày 06/12/2026. Gia hạn lần 01 ngày 30/03/2026.
- Đơn vị thi công Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH MTV Huy Hùng.
- Giá trị hợp đồng: 1.592 triệu đồng.

- Nguồn vốn: Dự phòng ngân sách Trung ương + Ngân sách huyện.
- Tiến độ thi công tới thời điểm báo cáo: Công trình thi công phần sơn xong nữa là hoàn thành công trình, có thể bàn giao đưa vào sử dụng (bao gồm cả hạng mục điều chỉnh bổ sung hiện đang hoàn thiện thủ tục).
b. Khó khăn vướng mắc: Không.
c. Kế hoạch trong thời gian tới:

- Chủ đầu tư đôn đốc đơn vị tư vấn thiết kế và đơn vị tư vấn thẩm tra sớm ra kết quả báo cáo thẩm tra hồ sơ thiết kế điều chỉnh bổ sung để trình thẩm định phê duyệt.
- Dự kiến hoàn thành công trình trong tháng 3/2026.
d. Đề xuất: Không

2. Trường PTDTBT TH số 1 Lùng Thẩn xã Lùng Thẩn Lùng Phình (PH Nà Trí Phàng 1).

a. Thông tin dự án: 

- Dự án được Chủ tịch UBND huyện Si Ma Cai phê duyệt dự án Tại Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2024 với tổng mức đầu tư: 4.645 triệu đồng. 
- Dự án được Chủ tịch UBND xã Lùng Phình phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án Tại Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2025 với tổng mức đầu tư giữ nguyên: 4.645 triệu đồng

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày 31/12/2024 đến ngày 26/10/2025. Gia hạn lần 01 ngày 31/12/2025.

- Đơn vị thi công Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH thương mai và xây dựng Thảo Nguyên.

- Giá trị hợp đồng: 3.860 triệu đồng; Giá trị phụ lục hợp đồng điều chỉnh: 3.962 triệu động.
- Nguồn vốn: Nguồn vốn chương trình MTQG PTKTXH vùng ĐBDTTS & MN: 4.445 triệu đồng; Nguồn vốn ngân sách huyện: 200 triệu đồng.
- Tiến độ thi công tới thời điểm báo cáo: Công trình đã hoàn thành  và chơ bàn giao đưa vào sử dụng.
b. Khó khăn vướng mắc: Không.

c. Kế hoạch trong thời gian tới:

- Hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt quyết toán công trình.

d. Đề xuất kiến nghị: Không.
3. Dự án: Sửa chữa trường PTDTBT TH số 1 xã Lùng Thẩn, huyện Si Ma Cai (Điểm trường chính + PH Nà Chí Phàng 2 + Điểm Seng Sui).

a. Thông tin dự án: 

- Dự án được Chủ tịch UBND huyện Si Ma Cai phê duyệt dự án tại Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2025 với tổng mức đầu tư: 900 triệu đồng. 
- Dự án được Chủ tịch UBND xã Lùng Phình phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án lần 1 tại Quyết định số 757/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2025 với tổng mức đầu tư: 900 triệu đồng.
- Dự án được Chủ tịch UBND xã Lùng Phình phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án lần 2 tại Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2025 với tổng mức đầu tư: 900 triệu đồng.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày 03/6/2025 đến ngày 03/10/2025. Gia hạn lần 01 ngày 31/12/2025.

- Đơn vị thi công Đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần xây dựng số I.
- Giá trị hợp đồng: 749 triệu đồng; Gía trị phụ lục hợp đồng điều chỉnh: 782 triệu động.

- Nguồn vốn: Ngân sách xã.
- Tiến độ thi công tới thời điểm báo cáo: Công trình đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng: Tháng 01 năm 2026 

b. Khó khăn vướng mắc: Không.

c. Kế hoạch trong thời gian tới:

- Hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt quyết toán công trình.

d. Đề xuất kiến nghị: Không.
II. Dự án do Ban QLDA ĐTXD khu vực Bắc Hà quản lý.

1. Trạm y tế xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà.

a. Quy mô đầu tư.

* San nền, ngoại thất:

- San gạt mặt bằng khu Trạm y tế xây mới, cao độ san gạt trung bình của sân là +1350,0m.

- Làm mới sân bê tông sử dụng bê tông xi măng M150# đá 2x4, dày 10cm (diện tích S = 660m2) trên lớp đệm cát dày 5cm.

- Xây mới biển tên Trạm y tế, xây gạch đặc VXM 50#. Bên ngoài ốp đá Granite đỏ VXM 75#, dán chữ Alumium.

- Cổng dùng hệ kết cấu bê tông cốt thép. Móng đổ bê tông kích thước (1,2x1,2)m, trụ cổng (22x22)cm đổ bê tông cấp độ bền B20 (M250#). Bên ngoài trụ xây gạch bao VXM 50#, trát VXM 75#. Sử dụng cổng Inox tự động, chiều cao 1,6m.

- Xây mới hàng rào hao sắt, chiều dài 61,42m, trụ và chân hàng rào xây gạch đặc VXM 50#, trát tường và trụ VXM 75#. Tường, trụ sơn 03 lớp, 01 lớp lót, 02 lớp màu. Hoa sắt sử dụng thép hộp sơn tĩnh điện. Cải tạo lại đoạn hàng rào hoa sắt cũ dài 15m.

- Kè ốp mái làm mới: Chiều dài kè ốp 40,4m. Cứ 10,1m là 1 đơn nguyên, bố trí tầng đá lọc và ống thoát nước thân kè PVC D76. Móng kè và các dầm chia ô đổ bê tông cấp độ bền B15 (M200#) đá (1x2)cm.

* Nhà trạm y tế:

- Kiến trúc: Nhà trạm y tế được xây dựng với quy mô công trình cấp III, kích thước tim trục là 26,7x15,1m, cao 02 tầng. Cao độ nền nhà (tương ứng cốt ±0,00) cao hơn sân trước là 0,75m. Chiều cao công trình tính từ cốt ±0,00 đến cốt đỉnh mái là 9,6m (trong đó: Chiều cao tầng 1 là 3,9m, chiều cao tầng 2 là 3,9m, chiều cao mái là 2,1m). Nền, sàn các tầng trong nhà lát gạch Ceramic kích thước 600x600mm, nền phòng vệ sinh lát gạch chống trơn kích thước 300x300mm, tường vệ sinh ốp gạch kích thước 300x600mm. Mái lợp tôn múi 11 sóng, độ dày tôn 0,45mm trên hệ xà gồ thép. Tường nhà xây gạch VXM M50#, trát tường VXM M50# dày 15mm. Toàn bộ tường nhà được sơn 03 lớp (01 lớp lót, 02 lớp màu). Cửa đi và cửa sổ dùng cửa nhôm hệ dày (1,0-1,3)mm, kính dày 6,38mm. Cầu thang, bậc tam cấp lát đá granit, lan can tay vịn cầu thang sử dụng Inox ống và Inox hộp.

- Kết cấu móng nhà sử dụng móng đơn BTCT trên nền đá. Kết cấu thân nhà hệ khung bê tông cốt thép, bê tông cấp cường độ chịu nén B20 (M250#). Cốt thép D<10 sử dụng thép CB240-T (CI), cốt thép D≥10 sử dụng CB400-V (CIII).

- Phần điện: cấp điện vào nhà bằng cáp CU/XLPE/PVC (3x16+1x10)mm2 đến tủ điện tổng. Từ tủ điện tổng cấp đến tủ các phòng bằng dây CU/XLPE/PVC 2x10mm2. Chiếu sáng cho phòng sử dụng đèn tuýp led đôi 1,2m 2x36W. Dây dẫn vào ổ cắm, công tắc dùng dây 2x2,5mm2, dây dẫn từ công tắc tới đèn chiếu sáng dùng dây 2x1,5mm2.

- Phần cấp thoát nước: Cấp nước lên téc từ nguồn nước hiện trạng của công trình bằng ống PPR D50. Cấp nước cho nhà sử dụng ống nhựa hàn nhiệt PPR D50, PPR D32, PPR D20. Thoát nước sử dụng ống nhựa PVC D110, PVC D90, PVC D60, PVC D34.

- Phần chống sét + tiếp địa: Sử dụng 05 kim thu sét D18, cao 1,5m, đặt trên mái tôn của nhà, cọc tiếp địa sử dụng cọc thép V63x63x6, chiều dài L=2,5m.

* Lò đốt bông băng:

- Kích thước (0,94x0,94)m, cao trình đỉnh lò +4,04m. Móng xây gạch đặc VXM50#. Tường xây gạch đặc VXM 50#, trát tường VXM 75#. Trong lò xây gạch chịu lửa. Nắp lò đốt đổ bê tông cấp độ bền B15 (M200#). Cửa lò sử dụng tôn dày 5mm.

* Phần phá dỡ:

- Phá dỡ 2 nhà cấp 4 và 1 nhà vệ sinh, tường chịu lực, mái lợp tôn múi. Nhà 3 phòng kích thước (9,9x6,5)m cao trình đỉnh mái +4,3m. Nhà 5 phòng kích thước (16,5x8,1)m cao trình đỉnh mái +4,8m. Nhà vệ sinh kích thước (6,3x7,2)m, cao trình đỉnh mái +2,7m.

- Phá dỡ 1 đoạn hàng rào hoa sắt để xây biển tên và hàng rào xây gạch dài 40m.

b. Phần điều chỉnh bổ sung. 

* Nhà chính: Giảm chiều cao cốt +0.00 nền nhà so với cốt sân là cao 0,45m (Giảm 2 bậc - 0,3m) để bằng cốt với nhà y tế hiện có.

- Giảm trừ khối lượng đào móng, chiều sâu chôn móng M2, M3 trục B, C, vị trí đặt giằng móng. Do trong quá trình thi công thực tế, địa chất khu vực móng thay đổi so với địa chất hố khoan khảo sát. Điều chỉnh lại tỷ lệ đào đất, phá đá cấp IV theo thi công thực tế.

- Xây mới 2 bức tường ngăn thành 2 phòng làm việc tại vị trí đoạn trục 3 từ D-E tầng 1 và tầng 2. Điều chỉnh, bổ sung hệ thống cửa đi, cửa sổ.

Ngoại thất: Giảm trừ khối lượng kè ốp mái khung xương BTCT dài khoản 40m do quá trình thi công thực tế, mái ta luy dương là đá liền khối.

- Phá dỡ nền sân bê tông trước nhà làm việc cũ có diện tích khoảng 232m2 để bằng cốt với nền sân bê tông nhà xây mới. Phá dỡ nhà bếp hiện trạng.

- Cải tạo lại hàng rào phía trước trạm y tế từ D9-11 và phía nhà dân. Tháo dỡ hoa sắt, cạo rỉ sơn lại, xây nâng cốt tường rào thêm 50cm.

- Phá dỡ đoạn hàng rào từ D7-D9 trên đoạn kè đã có. Xây mới hàng rào hoa sắt thép hộp. Trụ, tường xây gạch VXM 50#, trát tường VXM 50#, sơn tường ngoài 3 nước 1 nước lót 2 nước màu.

- Giảm trừ khối lượng biển tên cổng, cổng điện.

- Làm mới cánh cổng bằng thép hộp mạ kẽm cho cổng chính và phụ.

- Chặt hạ 3 cây trước trạm có đường kính <1m.

- Xây mới bó vỉa bồn hoa phía hàng rào hoa sắt trước trạm, dài khoảng 35m.

* Nhà làm việc 2 tầng sửa chữa: Cạo bỏ 15% diện tích vữa trát tường, trần toàn nhà bị hư hỏng, xuống cấp. Cạo bỏ toàn bộ lớp sơn cũ toàn bộ nhà. Trát lại diện tích tường, trần cạo bỏ, sơn lại toàn bộ nhà bằng sơn 03 nước (01 nước lót, 02 nước màu).

- Cạo bỏ lớp vữa láng nền trên mái sê nô cũ. Quét chống thấm lại sê nô mái, láng vữa lại sê nô.

- Thay mới toàn bộ gạch lát nền bằng gạch (500x500)mm, gạch ốp tường bằng gạch (300x450)mm.

- Phá dỡ lan can tầng 1, làm mới bậc tam cấp lát đá granite tự nhiên khu vực sảnh tầng 1.

- Thay mới lại toàn bộ cửa của nhà làm việc cũ bằng hệ thống cửa nhôm hệ, độ dày nhôm (1,1-1,4)mm, kính dày 6,38mm.

- Bổ sung tấm đan nắp rãnh cho rãnh thoát nước hở ngoài nhà đã có.

- Xây mới 1 hố ga và 1 đoạn rãnh thoát nước nắp đan dài khoảng 8m từ rãnh nhà làm việc đã có ra hệ thống rãnh thoát nước khu vực.

- Bổ sung 1 bồn nước inox 5m3 đặt ở khu vực phía sau nhà làm việc.

Nhà để xe: Làm mới khu nhà để xe giữa nhà làm việc cũ và trạm y tế xây mới. Kết cấu khung cột, xà gồ thép hộp mạ kẽm. Mái lợp tôn múi dày 0,4mm.

* Nhà bếp làm mới: Kiến trúc: Nhà cấp IV, kích thước tim trục (10,8x7,5)m. Chiều cao công trình từ cốt +0,00 đến đỉnh mái là 4,8m, trong đó cao độ nền tầng 1 (tương ứng +0,00m) cao hơn cốt sân 0,3m, chiều cao tầng 1 là 3,6m, mái cao 1,2m. Nền phòng, hành lang lát gạch liên doanh (500x500)mm. Tường bao che xây gạch, vữa xây M50#, trát tường VXM50# dày 15mm. Tường trong và ngoài nhà lăn sơn 3 nước (không bả ma tít). Mái lợp tôn xốp, tôn dày 0,4mm trên hệ tường thu hồi, xà gồ thép. Trần sử dụng trần nhôm dày 0,25mm, khung xương thép hộp. Hệ thống cửa đi, cửa sổ sử dụng cửa nhôm hệ, kính an toàn dày 6,38mm.

- Kết cấu: Kết cấu móng sử dụng móng băng xây gạch chịu lực kết hợp móng đơn BTCT trên nền đất tự nhiên. Phần thân hệ tường xây gạch. Bê tông móng, giằng móng, lanh tô sử dụng cấp cường độ chịu nén B20 (mác 250#), đá cỡ (5÷20)mm (đá 1x2 cm). Cốt thép đường kính D<10mm dùng thép CB240-T (nhóm CI), D≥10mm dùng thép CB400-V (nhóm CIII).

- Phần điện: Nguồn điện cấp cho nhà được lấy từ nhà hiện trạng bằng cáp treo CU/XLPE/PVC tiết diện (2x6)mm2 cấp đến tủ điện tổng của nhà. Dây dẫn vào thiết bị, ổ cắm, công tắc dùng dây (2x1,5)mm2 và (2x2,5)mm2.

* Cải tạo nhà vệ sinh: Cạo bỏ 50% diện tích vữa trát tường, trần toàn nhà bị hư hỏng, xuống cấp. Cạo bỏ toàn bộ lớp sơn cũ toàn bộ nhà. Trát lại diện tích tường, trần cạo bỏ, sơn lại toàn bộ nhà bằng sơn 03 nước (01 nước lót, 02 nước màu).

- Thay mới toàn bộ gạch lát nền bằng gạch chống trơn (300x300)mm, gạch ốp tường bằng gạch (300x450)mm.

- Thay mới toàn bộ cửa đi, cửa sổ bằng cửa nhôm thường, kính dày 5,0mm.

- Thay mới toàn bộ hệ thống điện, cấp nước, thiết bị nhà vệ sịnh

* Di chuyển đường điện 0,4kV: Xây dựng mới tuyến đường dây 0,4KV dài 60m từ cột điện đến khu vực nhà làm việc 02 tầng hiện trạng, sử dụng cáp CU/XLPE/PVC (4x35)mm2.

- Tháo thu hồi tuyến đường dây cũ dài 50m, tháo dỡ thu hồi cột hiện trạng.

- Điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư theo Nghị quyết số 19/HĐND ngày 07/6/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Hà, Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn đầu tư trên địa bàn huyện Bắc Hà.

- Cập nhật một số khoản mục chi phí cho phù hợp với quy định tại thời điểm hiện tại.

c. Khối lượng đã thi công: Hiện công trình đã thi công hoàn thành và bao gồm cả hạng mục phát sinh bổ sung. Đang hoàn thiện hồ sơ phát sinh bổ sung để bàn giao công trình, quyết toán 
d. Giá trị đã nghiệm thu: Tổng  5.143/5.771 triệu đồng.
e. Vốn đã giao.

f. Giá trị đã giải ngân, dự ứng.

g. Tồn tại, vướng mắc hiện tại nếu có: Hạng mục nhà làm việc 2 tầng sửa chữa toàn bộ nhưng hạng mục điện không thực hiện. 
* Tuy nhiên nhà sửa chữa không làm mới hay thay thế đường điện và các phụ kiện như ổ cắm và một số công tác khác. (Đường điện cấp vào nhà đường dây 0,4KV dài 60m không giống với thực tế thực tế dài hơn 120 vậy nên bổ sung thêm 60m).

h. Đề xuất, kiến nghị: Đề nghị Thường trực UBND xã cho phép làm các thủ tục bàn giao trước để sắp xếp trụ sợ nhà làm việc Công an xã và song song với việc hoàn thiện hồ sở điều chỉnh bổ sung công trình để quyết toán.
2. Kè chống sạt bảo vệ mái taluy Phòng khám đa khoa khu vực Lùng Phình, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai  

a. Quy mô đầu tư: 
* Hót sạt: Thiết kế hót sạt đất sạt lở sau khu Nhà làm việc cũ với tổng diện tích hót sạt S = 397 ,22m2 Chiều sâu hót sạt mặt bằng sâu trung bình Htb=1,9m.

* Kè rọ đá + rãnh thoát nước: Đào hót sạt mái taluy dương, hệ số mái m = 1/2 sau đó thiết kế tuyến kẻ bằng rọ đá hộc kích thước 2x1x1m bảo vệ sạt lở mái taluy cho khu Nhà làm việc từ cọc 1- cọc 9 (chiều dài L = 66m ) kè cao H = 2 - 4m lót móng kè bằng lớp bê tông cấp độ bền chịu nén B7.5(M100#) dày 10cm.
Thiết kế rãnh thoát nước (L = 76m) chạy dọc theo thân kè thu về hố thu sau đó qua ống PVC D315mm chảy ra rãnh đường hiện trạng. Kết cấu rãnh bằng BTXM cấp độ bền chịu nén B15 (M200#), lớp lót bằng VXM M50# dày 3cm. Hố thu kích thước 1.2x1.2m bằng BTXM cấp độ bền chịu nén B15 (M200#) đặt trên lớp VXM M50# dàu 3cm.

* Sửa chữa nhà làm việc: Phá dỡ đoạn tường bao che phía sau Nhà làm việc đã bị hư hỏng sau cơn bão số 3 Yagi. Sau đó xây lại bằng gạch đặc không nung VXM M50#, trát tường trong và ngoài bằng VXM M75# dày 1.5cm. Bổ sung 04 chi tiết lanh tô cửa bằng BTCT cấp độ bền chịu nén B15 (M200#) chiều dài L = 1 .
b. Phần điều chỉnh bổ sung: 

* Điều chỉnh giảm: Điều chỉnh không thi công tuyến kè rọ đá do khi đào hót sạt đã có đoạn kè BTXM bên dưới đã bị vùi lấp. Thiết kế bổ sung 2 hàng kè rọ đá trên đỉnh kè hiện trạng.

* Bổ sung phát sinh tăng: Nhà vệ sinh kết cấu khung gạch chịu lực, bao che; Dầm mái ,mái bê tông cốt thép, bê tông cấp cường độ chịu nén B20 (M250#), đá cỡ (5÷20)mm (đá 1×2 cm), cốt thép đường kính d<10mm dùng thép CB240-T. Cốt thép đường kính d ≥ 10mm dùng thép CB400-V; Tường xây gạch mác M75#, VXM mác M50#; Tường, trần, dầm trát VXM mác M75# dày 1,5cm; Nền bê tông cấp cường độ chịu nén B12.5 (M150#), đá cỡ (10÷40)mm (đá 2×4 cm), trong nhà lát gạch Ceramic chống trơn kích thước (300x300)mm, hiên nhà láng VXM mác M75# dày 3,0cm; Tường trong nhà ốp gạch men kính kích thước (300x450)mm cao 1,9m; Tường trong và ngoài nhà sơn 3 nước, 1 nước lót, 2 nước phủ (không bả); Cửa đi sắt xếp sơn màu xanh sẫm, cửa sổ khung nhôm kính; Hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước thiết kế phù hợp với công năng sử dụng của công trình;

- Nhà để xe kết cấu khung thép chịu lực; Bê tông móng cấp cường độ chịu nén B15 (M200#), đá cỡ (5÷20)mm (đá 1×2 cm); Khung cột, vì kèo, xà gồ thép hộp mạ kẽm, mái lợp tôn dày 0,4 ly;

- Cổng làm mới khung bê tông cốt thép chịu lực; Móng, trụ cổng bê tông cốt thép, bê tông cấp cường độ chịu nén B20 (M250#), đá cỡ (5÷20)mm (đá 1×2 cm), cốt thép đường kính d<10mm dùng thép CB240-T. Cốt thép đường kính d ≥ 10mm dùng thép CB400-V; Xây bọc trụ bằng gạch mác M75#, VXM mác M50#; Trụ cổng trát VXM mác M75# dày 1,5cm, sơn 3 nước, 1 nước lót, 2 nước phủ (không bả); Cánh cổng khung sắt hộp, sơn sắt thép hoàn thiện 1 nước lót, 2 nước.
c. Khối lượng đã thi công: công trình đã hoàn thành 100% khối lượng theo HĐXL. Chờ nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng.
d. Giá trị đã nghiệm thu: 868/868 triệu đồng.
e. Vốn đã giao: 1.200 triệu đồng.

f. Giá trị đã giải ngân, dự ứng: 349 triệu đồng.
g. Tồn tại, vướng mắc hiện tại nếu có: Không.
h. Đề xuất, kiến nghị: không.
3. Nhà bán trú, nhà ăn Trường THCS&THPT Bắc Hà, huyện Bắc Hà 
a. Quy mô đầu tư.

* Nhà bán trú xây mới: Xây dựng 15 phòng ở bán trú tạm, nhà ăn, nhà tắm bằng khung thép hộp, mái và vách bằng tôn, mở rộng sân bê tông.., cụ thể như sau:
+ Công trình dân dụng nhà cấp VI, 01 tầng, mặt bằng hình vuông, kích thước tim trục 54,0x6,0m. Chiều cao nhà tính từ nền tầng 1 (tương ứng cốt ±0.00) đến đỉnh mái cao nhất là 4,7m, trong đó chiều cao tầng 1 là 3,3m, phần mái cao 1,7m, nền tầng 1 cao hơn cốt sân ngoài nhà là 0,15m.

+ Nền phòng và hành lang lát gạch 500x500mm. Tường bao che bằng tấm vách

chống nóng, chống ồn EPS dày 50mm, tôn mạ A/z, 2 mặt tôn, G340 dày 0.45ly; phíatrong là hệ khung bằng thép ống mạ kẽm kết hợp thép hộp rỗng mạ kẽm. Trần bằng trần tôn dày 0.45ly liên kết với hệ dầm trần bằng thép hộp rỗng mạ kẽm (hệ dầm trần được hàn vào vì kèo).

+ Cửa đi, cửa sổ bằng thép hộp rỗng, thép vuông đặc kết hợp với thép tấm, hoa sắt cửa sổ bằng thép hộp rỗng, toàn bộ diện tích cửa đi, cửa sổ và hoa sắt được sơn chống gỉ 3 nước, 1 nước lót, 2 nước phủ. Mái lợp tôn xốp chống nóng dày 0.45ly độ dày xốp 16mm, phía dưới là hệ xà gồ bằng thép hộp mạ kẽm, vì kèo bằng thép hình, toàn bộ diện tích vì kèo được sơn chống gỉ 3 nước.

- Kết cấu: Hệ kết cấu khung bê tông cốt thép chịu lực. Kết cấu móng: móng đơn BTCT trên nền đất tự nhiên. Bê tông móng, giằng móng cấp độ bền chịu nén B20 (mác 250#), đá cỡ (5÷20) mm (đá 1÷2 cm). Cốt thép đường kính d<10mm dùng thép CB240- T (nhóm CI). Cốt thép đường kính d>10mm dùng thép CB400-V (nhóm CIII). Toàn bộ tường móng xây gạch không nung vữa xi măng M50#.

- Cấp điện: Nguồn cấp điện được lấy từ tủ điện tổng của nhà lớp học hiện trạng bằng dây Cu/XLPE/PVC 2x10mm2. Dây đường trục xuống bảng điện phòng dùng loại Cu/XLPE/PVC 2x4mm2. Sử dụng dây Cu/XLPE/PVC 2x2.5mm2 cấp cho ổ cắm, dây Cu/XLPE/PVC 2x1.5mm2 cấp điện cho đèn và quạt, chạy dọc trục nhà, cấp cho bảng điện hành lang. Toàn bộ dây dẫn và bảng điện được lắp nổi trong ống ghen hộp. Thiết bị điện bao gồm đèn led chiếu sáng, quạt treo tường...

* Nhà tắm kết hợp khu vệ sinh: Công trình dân dụng nhà cấp VI, 01 tầng, mặt bằng hình chữ nhật, kích thước tim trục 13,2x5,0m. Chiều cao nhà tính từ nền tầng 1 (tương ứng cốt ±0.00) đến đỉnh mái cao nhất là 4,3m, trong đó chiều cao tầng 1 là 3,3m, phần mái cao 1,0m, nền tầng 1 cao hơn cốt sân ngoài nhà là 0,1m.
+ Nền phòng và hành lang phòng lát gạch chống trơn 300x300mm. Tường bao che bằng tôn múi dày 0.45ly; phía trong là hệ khung bằng thép ống mạ kẽm kết hợp thép hộp rỗng mạ kẽm.

+ Cửa đi, cửa sổ bằng thép hộp rỗng, thép vuông đặc kết hợp với thép tấm, Hoa sắt cửa sổ bằng thép hộp rỗng, toàn bộ diện tích cửa đi, cửa sổ và hoa sắt được sơn chống gỉ 3 nước, 1 nước lót, 2 nước phủ. Mái lợp tôn xốp chống nóng dày 0.45ly độ dày xốp 16mm, phía dưới là hệ xà gồ bằng thép hộp mạ kẽm, vì kèo bằng thép hình, toàn bộ diện tích vì kèo được sơn chống gỉ 3 nước.

- Kết cấu: Hệ kết cấu khung bê tông cốt thép chịu lực. Kết cấu móng: móng đơn BTCT trên nền đất tự nhiên. Bê tông móng, giằng móng cấp độ bền chịu nén B20 (mác 250#), đá cỡ (5÷20) mm (đá 1÷2 cm). Cốt thép đường kính d<10mm dùng thép CB240- T (nhóm CI). Cốt thép đường kính d>10mm dùng thép CB400-V (nhóm CIII). Toàn bộ tường móng xây gạch không nung vữa xi măng M50#.

* Cấp điện: Nguồn cấp điện được lấy từ tủ điện tổng của nhà bán trú hiện trạng bằng dây Cu/XLPE/PVC 2x2.5mm2. Dây đường trục xuống bảng điện phòng dùng loại Cu/XLPE/PVC 2x2.5mm2. Sử dụng dây Cu/XLPE/PVC 2x2.5mm2 cấp cho ổ cắm, dây Cu/XLPE/PVC 2x1.5mm2 cấp điện cho đèn và quạt, chạy dọc trục nhà, cấp cho bảng điện hành lang. Toàn bộ dây dẫn và bảng điện được lắp nổi trong ống ghen hộp. Thiết bị điện bao gồm đèn led chiếu sáng...
- Cấp, thoát nước trong nhà: Nguồn nước cấp cho công trình được lấy từ nguồn nước tự chảy hiện có bằng ống HDPE D25 lên bồn inox 3m3 lắp mới trên tháp nước xây mới, từ đó cấp nước cho nhà vệ sinh bằng đường ống PPR D50, D32, D20. Thoát nước bồn rửa, thoát sàn bằng ống nhựa u.PVC D42, D90 thoát ra rãnh thoát nước ngoài nhà. Thoát nước xí xổm bằng ống nhựa u.PVC D110 ra bể tự hoại rồi thoát ra hệ thống thoát nước chung bằng ống u.PVC D110.

+ Làm mới 01 tháp nước.

+ Bể tự hoại: Bể xây bằng gạch không nung vữa xi măng M50#, thành và đáy bể láng vữa xi măng mác 75 có đánh màu. Bê tông đáy bể, tấm đan bể cấp độ bền chịu nén B15 (M200#), đá cỡ (5÷20)mm (đá 1x2 cm). Cốt thép đường kính <10mm dùng thép CB240-T (nhóm CI). Cốt thép đường kính >=10mm dùng thép CB400-V (nhóm CIII).

* Nhà ăn bán mái: Công trình dân dụng nhà cấp IV, 01 tầng, mặt bằng hình chữ nhật, kích thước tim trục 25,2x14m.
+ Nền láng vữa xi măng M100# dày 2cm, lớp bê tông M100# đá 2x4 và lớp bạt dứa chống mất nước.

+ Mái lợp tôn xốp chống nóng dày 0.45ly độ dày xốp 16mm, phía dưới là hệ xà gồ, vì kèo bằng thép hộp mạ kẽm.

+ Lan can khu vực chênh cốt bằng thép ống mạ kẽm kết hợp thép hộp rỗngmạ kẽm.

- Kết cấu: Hệ kết cấu khung bê tông cốt thép chịu lực. Kết cấu móng: móng đơn BTCT trên nền đất thiên nhiên. Bê tông móng cấp độ bền chịu nén B20 (mác 250#), đá cỡ (5÷20) mm (đá 1÷2 cm. Cốt thép đường kính d<10mm dùng thép CB240-T (nhóm CI). Cốt thép đường kính d>10mm dùng thép CB400-V (nhóm CIII).

- Cấp điện: Nguồn cấp điện được lấy từ tủ điện tổng của nhà bếp hiện trạng bằng dây Cu/XLPE/PVC 2x2.5mm2. Sử dụng dây dây Cu/XLPE/PVC 2x1.5mm2 cấp điện cho đèn và quạt. Toàn bộ dây dẫn và bảng điện được lắp nổi trong ống ghen hộp. Thiết bị điện bao gồm đèn led chiếu sáng, quạt treo tường, quạt đảo trần...

- Làm mới 32m tường chắn chênh cốt bằng bê tông xi măng M150 đá 2x4.

* Cải tạo bếp: Bổ sung bàn bếp bằng tấm bê tông cốt thép M205 đá 1x2; Bổ sung sân rửa lát gạch chống trơn 300x300.
* Ngoại thất: Bổ sung 02 tam cấp đường lên, xuống; Xây mới 71m rãnh hở + 76,5m rãnh có nắp đan và xây mới 02 hố ga; Bổ sung 60m đường ống u.PVC D400 thoát nước từ hố ga xây mới xuống rãnh hiện trạng; Bổ sung 425,5m2 sân bê tông kết cấu gồm: Lớp bê tông M150# đá 2x4; Lớp bạt dứa chống mất nước; Lớp cát lót.
+ Đắp nền K85 dày 1,6m (đối với vị trí tiểu cảnh hiện trạng) và đào khuôn dày

0,15m (đối với vị trí trước nhà bán trú).

- San nền tạo mặt bằng tại cốt +1.362 và cốt +1.355
b. Phần điều chỉnh bổ sung. 

- Bổ sung 01 phòng bán trú, cụ thể như sau: Công trình dân dụng gồm 01 tầng, mặt bằng hình chữ nhật, kích thước tim trục 7,2x6,0m. Chiều cao nhà tính từ nền tầng 1 (tương ứng cốt ±0.00) đến đỉnh mái cao nhất là 4,7m, trong đó chiều cao tầng 1 là 3,3m,  phần mái cao 1,4m, nền tầng 1 cao hơn cốt sân ngoài nhà là 0,15m.
+ Nền phòng và hành lang lát gạch 500x500mm. Tường bao che bằng tấm vách chống nóng, chống ồn EPS dày 50mm, tôn mạ A/z, 2 mặt tôn, G340 dày 0.45ly; phía trong là hệ khung bằng thép ống mạ kẽm kết hợp thép hộp rỗng mạ kẽm. Trần bằng trần tôn dày 0.45ly liên kết với hệ dầm trần bằng thép hộp rỗng mạ kẽm (hệ dầm trần được hàn vào vì kèo).

+ Cửa đi, cửa sổ bằng thép hộp rỗng, thép vuông đặc kết hợp với thép tấm, Hoa sắt cửa sổ bằng thép hộp rỗng, toàn bộ diện tích cửa đi, cửa sổ và hoa sắt được sơn chống gỉ 3 nước, 1 nước lót, 2 nước phủ. Mái lợp tôn xốp chống nóng dày 0.45ly độ dày xốp 16mm, phía dưới là hệ xà gồ bằng thép hộp mạ kẽm, vì kèo bằng thép hình, toàn bộ diện tích vì kèo được sơn chống gỉ 3 nước. 

+ Kết cấu: Hệ kết cấu khung bê tông cốt thép chịu lực. Kết cấu móng: móng đơn BTCT trên nền đất thiên nhiên. Bê tông móng, giằng móng cấp độ bền chịu nén B20 (mác 250#), đá cỡ (5÷20) mm (đá 1÷2 cm). Cốt thép đường kính d<10mm dùng thép CB240-T (nhóm CI). Cốt thép đường kính d>10mm dùng thép CB400-V (nhóm CIII). Toàn bộ tường móng xây gạch không nung vữa xi măng M50#.

+ Cấp điện: Nguồn cấp điện được lấy từ tủ điện tổng của nhà lớp học hiện trạng bằng dây Cu/XLPE/PVC 2x10mm2. Dây đường trục xuống bảng điện phòng dùng loại Cu/XLPE/PVC 2x4mm2. Sử dụng dây Cu/XLPE/PVC 2x2.5mm2 cấp cho ổ cắm, dây Cu/XLPE/PVC 2x1.5mm2 cấp điện cho đèn và quạt, chạy dọc trục nhà, cấp cho bảng điện hành lang. Toàn bộ dây dẫn và bảng điện được lắp nổi trong ống ghen hộp. Thiết bị điện bao gồm đèn led chiếu sáng, quạt treo tường.
- Lát bổ sung nền gạch toàn bộ nền khu bán mái nhà ăn học sinh bằng gạch lát kích thước 500x500.

- Nâng cao độ thiết kế san nền và điều chỉnh các hạng mục ngoại thất, cụ thể như sau:

+ Điều chỉnh khối lượng san nền và tỷ lệ đất đá san nền, giảm toàn bộ khối lượng rãnh hở đã duyệt, giảm toàn bộ khối lượng tam cấp đã duyệt.

+ Phát sinh tăng 300m2 sân bê tông, kết cấu gồm: Lớp bê tông M150# đá 2x4, lớp bạt dứa chống mất nước, lớp cát lót, lớp đào khuôn dày 0,15m.

+ Phát sinh tăng 05m rãnh có nắp đan xây gạch không nung, tấm đan bằng BTCT M200#.

+ Phát sinh tăng 01 hố ga xây gạch không nung, tấm đan bằng BTCT M200#.

+ Phát sinh tăng 12m ống thoát nước u.PVC D400.

c. Khối lượng đã thi công. Công trình thi công hoàn thành, Đã nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng trước thời điểm sắp sếp chính quyền địa phương 2 cấp. Chờ kiểm tra công tác nghiệm thu để quyết toán công trình.
d. Giá trị đã nghiệm thu: 2.909 triệu đồng.
e. Vốn đã giao: 2.874. triệu đồng.
f. Giá trị đã giải ngân, dự ứng: 2.874. triệu đồng. 

g. Tồn tại, vướng mắc hiện tại nếu có: Không
h. Đề xuất, kiến nghị: Hoàn thiện công tác nghiệm thu.

4. Công trình thủy lợi thôn Lử Chồ, thủy lợi Quán Hóa, thủy lợi Pả Chư Tỷ 2, thủy lợi Túng Súng, xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà.

a. Thông tin dự án:

Dự án được Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà phê duyệt dự án Tại Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2025 với tổng mức đầu tư: 2.145 triệu đồng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày 22/5/2025 đến ngày 31/1/2026.

- Đơn vị thi công: Liên danh thủy lợi xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà (Công ty TNHH đầu tư phát triển Đại Nghĩa và Công ty TNHH MTV xây dựng Ngọc Hưng)

- Giá trị hợp đồng: 1.845 triệu đồng.

- Nguồn vốn: NSTW bổ sung có mục tiêu + Nguồn vốn ngân sách huyện.

- Tiến độ thi công tới thời điểm báo cáo: Đạt khoảng 70% khối lượng. 

b. Tồn tại vướng mắc: 

+ Nguồn 1 thôn Lử Chồ: Toàn bộ cầu treo ống 04 cái chưa thi công do chưa có cáp.

+ Nguồn 2 nhánh 1 thôn Tà Chải: TKM ống nhựa HDPE từ D1 đến D3 (thực tế chưa thi công), TKM ống nhựa HDPE đã thi công nhưng do thiết kế không có trụ đỡ ống dẫn đến ống bị võng, không đảm bảo đưa vào hoạt động. Thiếu pin lọc, thi công sai nắp tấm đan hố thu, hố xả.

+ Nguồn 2 nhánh 2 thôn Tà Chải: Sai thiết kế đập đầu mối, sai thiết kế bể lắng cát. Thiếu pin lọc.

+ Nguồn 2 nhánh 3 thôn Tà Chải: Yêu cầu bổ sung pin lọc thay thế tấm đan theo đúng BVTK.

+ Nguồn 3 nhánh 1 thôn Túng Súng: Hiện trạng không đủ chiều dài ống so với BVTK, bổ sung pin lọc.

+ Nguồn 3 nhánh 2 thôn Túng Súng: Thi công chưa đúng BVTK yêu cầu thi công lại bể thu nước. Bổ sung thay thế tấm đan và pin lọc.

c. Kế hoạch trong thời gian tới:

- Tiếp tục đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để đạt hiệu quả cao nhất và hoàn thành công trình đúng thời gian đề ra.

- Yêu cầu nhà thầu thi công thi công đúng theo BVKT đã được duyệt và nhanh chóng sửa lại công trình theo thiết kế.

e. Đề xuất kiến nghị: không.
5. Sửa chữa thủy lợi Pờ Chồ và thủy lợi Pả Chư Tỷ (Quán Hóa), xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà.

a. Quy mô đầu tư.

- Nguồn 1: Làm mới tuyến kênh BTXM dài L=22m; Tuyến cầu máng ống thép dài L=20m.

- Nguồn 2: Làm mới tuyến kênh BTXM dài L=33m; Tuyến cầu máng BTXM dài L=42m, và sửa chữa một số hạng mục công việc khác. . . .

b. Khối lượng đã thi công: Công trình chưa thực hiện thi công.
c. Giá trị đã nghiệm thu:
d. Vốn giao: 500 triệu đồng năm 2025

e. Giá trị đã giải ngân, dư ứng.

f. Tồn tại, vướng mắc: 

Dự án Sửa chữa thủy lợi Pờ Chồ và thủy lợi Pả Chư Tỷ (Quán Hóa), xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà được phê duyệt khảo sát thiết kế vào thời điểm tháng 10/2024 và đã được phê duyệt dự án vào tháng 11/2024. Tuy nhiên đến tháng 5/2025 mới bố trí được nguồn vốn để thực hiện. Trong thời gian chờ bố trí nguồn vốn để đảm bảo khả năng tưới tiêu và không làm gián đoán sản xuất cho các hộ dân, năm 2024 UBND xã Lùng Phình (cũ) dùng nguồn vốn ngân sách xã đã sửa chữa xong toàn bộ Nguồn 01.
 Mặt khác do ảnh hưởng của bão năm 2024 và năm 2025 đã làm hư hỏng thêm một số vị trí trên tuyến kênh thuộc nguồn 02 bao gồm: 01 bể lắng cát hư hỏng; 01 đoạn kênh BTXM L=16m đứt gãy; 01 đoạn kênh BTXM L= 30m sụt lún; 01 đoạn kênh BTXM L= 20m bị vùi lấp. Các vị trí hư hỏng trên nằm ngoài phạm vi hồ sơ thiết kế được duyệt tại Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 22/11/2024
g. Đề xuất, kiến nghị. Đề nghị UBND xã Lùng Phình cho phép điều chỉnh, bổ sung  dự án để triển khai thực hiện.
6. Đường từ thôn Nhiều Cù Ván A đến thôn Tẩn Chư, xã Tả Van Chư, huyện Bắc Hà

a. Quy mô đầu tư: 
Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Đường từ thôn Nhiều Cù Ván A đến thôn Tẩn Chư, xã Tả Van Chư, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai trên cơ sở tận dụng tối đa nền đường cũ có sẵn với tổng chiều dài tuyến L=5,7 km, có châm trước với các thông số chủ yếu như sau:

- Nền đường: Chiều rộng nền đường Bn=6,5m, châm trước một số vị trí khó khăn (qua khu dân cư, vách đá cao, vực sâu không có diện để mở rộng); thiết kế Bm = 5,0m. Chiều rộng mặt đường Bm = 5,5m; Chiều rộng lề đường Blề = 2x0,25m; (Châm trước tại các vị trí khó khăn Bm = 5,0m. Độ dốc dọc lớn nhất Idmax = 18%; châm trước về bán kính đường cong.

- Kết cấu mặt đường: Mặt đường BTXM cấp cường độ chịu nén B20 (M250#), đá 2x4 dày 20cm, lót 1 lớp lót nilon, lớp móng CPDĐ loại II dày 15cm.

- Lề đường: phía taluy dương gia cố đến mép rãnh, kết cấu bằng kết cấu mặt đường.

- Hệ thống thoát nước:

+ Thoát nước dọc bằng rãnh hở hình thang kích thước 80x40x40cm. Gia cố tại các vị trí có độ dốc Id≥ 6%; Rãnh được thiết kế BTXM cấp cường độ chịu nén B12,5 (M150#), đá 2x4. Chiều dày thành, móng rãnh 10cm.

+ Thoát nước ngang trên phạm vi toàn tuyến thiết kế cống tròn và cống bản bằng bê tông cốt thép, bê tông xi măng để đảm bảo thoát nước lưu vực và thoát nước mặt đường.

- Hệ thống an toàn giao thông: Bố trí biển báo tại các vị trí có độ dốc dọc Id>=10%, những đoạn cong có bán kính nhỏ, những đoạn nguy hiểm, vị trí vực sâu, vách cao... Bố trí hệ thống cọc tiêu tại những vị trí có taluy âm sâu và nguy hiểm. Bố trí cọc H, cọc Km...Bố trí gờ giảm tốc tại vị trí các nút.
b. Khối lượng đã thi công: Mở rộng nền đường đạt 95%.
c. Giá trị đã nghiệm thu:
d. Vốn đã giao: 6.000 triệu đồng
e. Giá trị đã giải ngân, dư ứng: 

f. Tồn tại, vướng mắc hiện tại nếu có: đơn vị đã kéo máy vào thi công, Tạm dừng thi công do thực hiện quy định cấm rừng của thôn, sau thời gian cấm rừng sẽ tiếp tục thi công.
7. Nâng cấp sửa chữa chợ Lùng Phình, huyện Bắc Hà.

1.1 Thông tin dự án:

Dự án được Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà phê duyệt dự án Tại Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2025 với tổng mức đầu tư: 2.145 triệu đồng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày 22/5/2025 đến ngày 31/1/2026.

- Đơn vị thi công: Liên danh Công ty Quang Long - Dũng Cường
- Giá trị hợp đồng: 4.148 triệu đồng.

- Nguồn vốn: NSTW thực hiện CTMTQG phát triển KTXH vùng ĐB DTTS và MN; Ngân sách huyện; Huy động cộng đồng.
- Tiến độ thi công tới thời điểm báo cáo: Đạt khoảng 90% khối lượng. 
- Các hạng mục chưa thi công: 

+ Sơn tường nhà vệ sinh.

+ Bể nước.

+ Đường lên khu chợ tươi sống.

+ Sân chợ trâu.
2.2. Khó khăn vướng mắc: 
Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt, các nội dung cải tạo nâng cấp chủ yếu là sân bê tông, rãnh thoát nước, kè, không có các hạng mục xây dựng dân dụng và PCCC nên sau khi hoàn thành sẽ gặp khó khăn trong công tác vận hành chính thức.
2.3. Kế hoạch trong thời gian tới:

- Tiếp tục đôn đốc nhà thầu thi công hoàn thành công trình để nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng trước 01/4/2026.
2.4. Đề xuất kiến nghị: Đề nghị Thường trực UBND xã xem xét cho ý kiến chỉ đạo lập tờ trình xin cấp trên bổ sung kinh phí hoặc xin đầu tư danh mục mới cho hạng mục PCCC công trình chợ Lùng Phình.
8. Đối với công trình Trường Mầm non Lùng Phình, điểm trường Lử Chồ, xã Lùng Phình; Công trình Thủy lợi thôn Pờ Chồ, xã Lùng Phình; Công trình Quy hoạch chi tiết xây dựng trường THCS và THPT Bắc Hà.

- Tiến độ thi công công trình Thủy lợi thôn Pờ Chồ, xã Lùng Phình: Công trình đã thi công hoàn thành chờ bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- Tiến độ thi công công trình Trường mầm non Lùng Phình, điểm trường Lử Chồ, xã Lùng Phình: Đã đổ sung bê tông sàn mái, đang tháo dỡ ván khuôn để hoàn thiện phần mái. Khối lượng thi công hoàn thiện khoảng 65%.

- Công trình Quy hoạch chi tiết xây dựng trường THCS và THPT Bắc Hà: Chưa có vốn đàu tư.
Đối với 03 công trình trên chủ đầu tư đã đôn đốc nhiều lần cán bộ giám sát tổ chức báo cáo chi tiết khối lượng thi công tuy nhiên đến nay cán bộ quản lý dự án và gián sát thi công chưa phối hợp thực hiện theo yêu cầu của chủ đầu tư. Việc này chủ đầu tư sẽ tham mưu UBND xã ra văn bản gửi về UBND xã Bắc Hà và Ban QLDA DTXD khu vực Bắc Hà xem xét đánh giá trách nhiệm cán bộ trong gián sát và quản lý dự án.

Trên đây là Báo cáo của Tổ rà soát công trình về tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn xã Lùng Phình./.
	Nơi nhận:

- TT UBND xã;
- Văn phòng HĐND&UBND;
- Lưu: VT, VP.
	
	TM. TỔ RÀ SOÁT
TỔ TRƯỞNG

Vùi Kim Sơn 


